重庆市巴南区中医院

迈瑞便携式彩超M58新增配置项目单一来源采购报价表

采购编号：BNZYY20190612

重庆市巴南区中医院迈瑞便携式彩超M58新增配置项目进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

| 采购货物名称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 迈瑞便携式彩超M58新增配置项目 | 详见“技术方案” |
| 供应商投报总价 |  |

供应商须知：

一、资质材料要求

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）(附件1)

（五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）诚信声明(附件2）

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

同时，单一来源协商会上，供应商须出示保证金缴纳凭据。

二、成交办法

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币6.5万元整。

三、缴纳保证金

在组织单一来源协商会前，供应商须缴纳该项目投标保证金人民币壹仟叁百元整（1300元整）。缴纳方式为：供应商通过转账、汇款等非现金方式从基本账户划转至重庆市巴南区中医院的账号上，供应商须在进账单上注明项目详细名称及用途，保证金账户信息：

开户单位：重庆市巴南区中医院

开户行：中国农业银行巴南支行

账号：31101701040008048

供应商缴纳的保证金合同签订后自动转为质量履约保证金。该履约保证金在项目验收合格后，供应商向我院提出退还申请（退还表单见附件2）后五个工作日内退还（保证金不计利息）。

四、签订采购合同

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃，保证金不予退还。

五、履行合同

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

（三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

（四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

六、质保期限

质保期限:≥1年，从验收合格之日算起 。

七、资金结算办法

按成交价格结算。

八、付款方式

在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格30日后，一年内付清设备款的97%，余款3%在设备保修期后15日内付清（供货商垫资不计息）。

九、技术方案

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2P2S相控阵探头 | 只 | 1 |
| PEM-21探头扩展器 | 套 | 1 |

二、项目技术需求表

| 功 能要 求 | 必要功能 | A1. 支持心脏功能测量 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1. 将主机单一探头接口拓展成3个 |
| 技 术指 标 | 主要指标 | 1、探头型号：2P2S 2、探头类型：相控阵 3、探头中心频率：2.5MHz 4、支持频率：2.0～3.0/ H3.2/H3.6 MHz 5、支持心脏功能测量 6、支持三线同时进行M型测量 7、支持高速血流测量 8、迈瑞PEM-21探头扩展器 9、支持将主机单一探头接口拓展成3个 10、支持悬挂在UMT-200台车上 11、★兼容性：兼容科室现有主机 |
|  | 次要指标 | C1.无 |
| 基本配置要求 |  | D1.相控阵探头 1只、PEM-21探头扩展器一套 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 该套配置最高限价：6.5万元。 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 保修期限≥1年。 |
| 特殊要求3 | 出现故障响应时间：维修到达现场时间≤12小时（本地），维修到达现场时间≤24小时（外地）。 |

供应商（签章）：          
供应商法人或法人授权代表人（签字）：

单一来源采购小组成员（签字）：

监督人员（签字）：

附件1

法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     ：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权

（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                           供应商法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件2

诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件3

供应商保证金退还申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  | 是否中标单位 |  |
| 退还单位 |  |  |  |
| 退还金额 | 小写: 大写： |  |  |
| 联系人姓名及电话 |  |  |  |
| 经办人意见 |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |
| 主要领导意见 |  |  |  |