重庆市巴南区中医院

污水处理运维服务询比文书

项目编号：BNZYY20221229（2022086）

- 采购项目

重庆市巴南区中医院污水处理运维服务进行询比采购，采购编号“BNZYY20221229（2022086）”项目最高限价25万元，服务期限1年。项目相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2023年1月4日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至545310542@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

合同签订后，合同期壹年。

2.地点

巴南区中医院龙洲湾院区（注：投标人可自行查看现场）

3.验收方式

采购人自行验收

（二）付款方式

中标人完成合同规定的服务内容及要求，如无其它扣款，采购人按季度支付（中标人需提供有效票据，采购人在收到发票后15个工作日内支付；供应商垫资不计息）。

（三）履约保证金

1.中标人在合同签订前向采购人缴纳人民币2万元的履约保证金，在合同期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题十五日内退还（供应商垫资不计息）。

2.招标人保证金账户：

收款单位：重庆市巴南区中医院

收款帐号：31101701040008048

开 户 行：中国农业银行巴南支行

备    注：履约保证金

（四）其他

1．供应商必须在询比文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比文书其他条款的要求。

2．其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

1、一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询比。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人营业执照经营范围内有水污染治理或污水治理工程的经营许可；

2.本项目不接受联合体投标。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。案例提供合同复印件且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评分法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，综合得分最高的供应商确定为成交供应商；若综合得分相同，则由采购人自行选择成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的成交候选供应商投标报价不高于原成交供应商5%的，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

（三）结果公示：成交结果在重庆市巴南区中医院网站（www.bnqzyy.cn）上公示,公示时间为1个工作日。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后10日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、符合性检查要求：

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

十四、重新询比

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，我院将重新组织询比。

十五、二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。

十六、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十七、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人：晏老师（总务科）      联系电话：61216983

易老师（采购办）      联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、污水处理运维服务招标资质要求、技术及商务条款、评分标准

重庆市巴南区中医院

2022年12月29日

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件（营范围内有水污染治理或污水治理工程的经营许可）

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人，联系电话               。

特此证明。

（供应商公章）

年   月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

联系电话                        。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                              供应商法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 合同期 |  |
| 投报总价 | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询比一览表在询比采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2

污水处理运维服务

招标资质要求、技术及商务条款

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 服务周期 （年） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市巴南区中医院污水处理运维服务项目 | - 25 | - 1 | - 1 | - 不接受联合体投标 |

一、招标项目内容

二、资金来源

采购人自筹资金。

三、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人营业执照经营范围内有水污染治理或污水治理工程的经营许可。

注：投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查。

四、服务地点

巴南区中医院龙洲湾院区（注：投标人可自行查看现场）

- 五、服务内容

| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站日常 运行管理 | 运行人员1人；院区24小时工作制；污水处理、站内卫生、日常监测、巡查站内机器运行、填写记录。 |
| 2 | 技术员巡查 | 技术人员每周不少于1次定期巡查，全年巡检次数不少于48次。 |
| 3 | 化粪池清掏 | 每季度至少1次，根据设备运行情况及时处理，清掏后的处置相关费用和投放的菌种费用均由中标人承担。 |
| 4 | 设施设备日常保养、维修及更换 | 所有机器设备保养、维修及更换。 |

- 六、质量要求

（一）保证污水处理站全年污水处理排放达到医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）规定，若在相关部门抽检和院方送检中未达排放标准所产生费用及处罚相关费用均由中标人负责。

（二）污水站工作人员驻点一名，全年运行保证管理员在岗，负责污水处理及污水处理站设施设备运行日常工作，并做好相关记录台帐。

（三）定期对污水处理站各池按规范进行清掏（一年清掏不低于4次），并负责处理，保障各池正常使用。

（四）设施：保证污水处理站各功能池，各功能房及其管网、附属管道、阀门正常使用。

（五）设备：曝气风机、格栅机、污水泵、潜污泵、消毒设备及其附属电气控制系统设备正常工作，并做好设备的保洁工作。

（六）严格污水规范处理：根据污水处理站处理工艺定时定量投放处理耗材，确保污水达标排放。同时，严格耗材使用，不得偷工减料。

（七）对污水处理站设施设备进行定期（每周）和不定期维护保养，对损坏的设施设备及时修复或更换，由中标人承担相关费用；各科室预处理设备损坏时及时维修，无法维修的由中标人自行更换；因设备故障中标人维护人员应2小时内响应，24小时内修复，保证污水处理设备设施正常运行。

（八）配合完成上级相关部门（卫生监督机构、疾病控制中心、 环保局、卫健委等）的检查监测。

（九）遵守医院各项规章制度，服从管理。

（十）合同终止后，所有设施设备通过采购人验收合格后完成交接。

七、服务考核

（一）中标人在合同期内必须接受采购人相关科室的管理，检查及考核。

（二）污水处理站自中标之日起应按要求配足人员，保证岗位人员齐全，并做到持证上岗，若发现缺人或人员无证上岗罚款 500 元。

（三）污水站处理设施自交接之日起，必须保证正常运行，不得无故停运，否则发现一次对中标人罚款 2000 元。

（四）污水处理站的生化池、调节池、工艺组合池，过滤池要定期进行清理，清理周期按要求进行，并有清洗记录台账，如因污泥清理不及时，造成污水外溢、过滤池堵塞、污染物超标排放，发现一次对中标人罚款 2000 元。

（五）对于清理的污泥不得随意堆放，必须按照规定要求进行处置，以免造成污染，否则对中标人罚款 1000 元。

（六）中标人必须对每天的污水处理量及日常监测进行台账登记且必须与实际相符，发现一次未登记或登记不全处罚中标人 100 元，发现一次弄虚作假现象处罚 500 元。

（七）设备需检修或清洗时，必须保证在污水不外排的情况下进行。若必须外排，须提前向有关部门写出书面申请，详细述明理由，经有关部门请示上级批准后方可进行，否则，追究中标人责任，并罚款 2000 元。

（八）污水处理站应每月至少组织一次安全检查，设置安全管理机构与人员，建立安全生产制度、安全操作规程和安全管理体系，无检查记录罚款 100 元/次；工作人员在岗位期间遵守安全操作规程，穿戴劳保用品，做好安全防范工作，否则发现一次罚款 50 元。

（九）有完善的工艺运行管理制度、操作规程和岗位责任制度，不完善、不完整的处罚中标人 100 元。

（十）无特殊原因要保证消毒设施正常运行，未按要求运行罚款 500 元，消毒设施运行不正常罚款 300 元。

（十一）生产现场卫生状况差，有杂物罚款 50 元；生产岗位物品未按照定置定位要求堆放整齐罚款 100 元；各种线路未按规定排放整齐，标志不明显罚款 100 元。

（十二）如发现自来水浪费，用完不及时关闭处罚100元。

（十三）中标人要对各个站点的运行情况进行台账登记，如发现耗材与实际不符或未进行处理处罚 200 元/次。

（十四）因中标人运维质量原因造成的排放水质不达标，造成的一切责任和费用均由中标人承担，采购人有权自行终止合同

八、付款方式

由采购人自行付款，具体支付办法：中标人完成合同规定的服务内容及要求，如无其它扣款，采购人按季度支付（中标人需提供有效票据，采购人在收到发票后15个工作日内支付；供应商垫资不计息）。

九、履约保证金

中标人在合同签订前向采购人缴纳人民币2万元的履约保证金，在合同期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题十五日内退还（供应商垫资不计息）。

- 十、评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 15分 | 所有有效的投标报价中的最低价为评标基准价，得满分。其余报价按下列公示计算得分。 投标报价得分=基准价/有效投标报价*15*100% | 全部用人民币报价，实行一次性报价。包含人工、耗材、技术资料、运输、安装、调试、税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等保障污水处理站正常运行的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价超过采购预算的，报价无效。 |
| 2 | 服务部分 | 技术 方案 | 60分 | 日常运营实施方法的详细说明，对项目实际运营状况解决的方案，优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分；没提供0分。共10分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
|  |  |  |  | 对污水设备设施的维护方案科学合理，检修计划安排合理，满足运营需要的。优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分；没提供0分。共10分。 |  |
|  |  |  |  | 根据环保要求对医院污水处理站提供增值服务，优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分；没提供0分。共10分。 |  |
|  |  |  |  | 人员培训及所能提供的优惠或增值服务，优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分；没提供0分。共10分。 |  |
|  |  |  |  | 应急预案：1.制定污水处理设施应急预案。2.制定意外事故应急机制和紧急处理预案。优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分；没提供0分。共10分。 |  |
|  |  |  |  | 合同终止后移交方案：明确运营期满后的资料、档案、设备的移交方案及人员安排。优得8-10分，良得的5-7分，一般得1-4分，没提供0分。共10分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 企业 管理 服务 体系 | 15分 | 1.投标人具有企业信用等级类证书得5分。 2.提供生态环境保护设施运营维护企业资质证书或污水治理资质证书得4分。 3.提供污水处理工类证书得3分。 4.污水处理站出现突发状况时投标人公司管理层应在两小时内到达，并作出相应反应得3分。 注：资格证书需在相关的网站可查询，信用证书需要在中国信用企业公示网上可查且投标文件中提供截图，资质证书人员需公司出具社保缴纳证明材料，否则不予认可。 |  |
| 4 | 商务 部分 | 类似 业绩 | 10分 | 投标人自2020年以来具有类似业绩的(需提供合同复印件加盖投标人公章)，提供一个的得3分，最高不超过9分。以上所提供的所有业绩需注明该医院的联系人及联系方式(座机或手机)，以备实地核查。 投标报价中充分考虑因政策变化造成的人力、物力的成本增加，合同期内不再增加任何费用。响应的得1分，未响应的不得分。 |  |