重庆市巴南区中医院

消防维保服务项目（第二次）

询比文书

项目编号：BNZYY20231201G（2023054）

- 采购项目

重庆市巴南区中医院消防维保服务项目（第二次）进行询比采购，采购编号“BNZYY20231201G（2023054）”项目最高限价120000元，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（最低评标价法）

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2023年12月28日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至545310542@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）项目报价

项目最高限价120000元。供应商报价为一次性报价，超过最高限价的报价，视为废标。

本次报价为总价包干报价，包含一切与此项目有关的所有费用。

（二）维保服务时限及范围

1.维保时限

2024年2月1日至2026年1月31日

2.维保范围

龙洲湾院区（龙洲湾街道龙德路20号约52000平方米）、老大桥分院（鱼洞街道新市街11号约1600平方米）、鱼洞街道社区卫生服务中心及康养中心（约6000平方米）。

（三）维保服务要求

（一）投标人按照国家及地方最新建筑消防设施规范和消防技术要求，对采购方维保范围内的所有消防设施、设备、器材、物资提供包含但不限于巡检、维修、保养、安装调试、技术咨询等消防维保服务，期间确保消防设施、设备、器材完好和正常使用。如因维保不力造成的一切消防安全事故、损失、法律责任或因维保不力造成上级各部门予以的各类处理处罚均由投标人全部承担。

（二）维保合同签订后3日内向采购方书面明确项目负责人及联系方式，并提供项目负责人及其他现场维保工作人员系投标人单位员工的书面证明材料（含近2个月缴纳的社保证明）。每次维保和故障维修时项目负责人必须到现场负责统筹处理。

（三）投标人在维保期间检查发现故障、问题或采购方通知项目负责人的时间起，必须在24小时内到达故障现场进行全面检查并修复至能正常工作状态；如因严重问题24小时内不能修复的，必须在接到通知时起24小时内向采购方出具纸质加盖公章的维修方案，并在3个日历日内修复至能正常工作状态，期间必须落实好管控和临时处理措施确保安全；遇紧急情况，必须在接到通知时起20分钟内到场并采取有效的临时处置措施，并按前述时限和要求完成维修和落实临时管控处理。

上述维修完成后必须及时在采购方《消防设备维修明细表》中作好登记和签字，完成时间以采购方确认签字时间为准。自采购方通知时间起（以采购方《消防设备维修明细表》中记录的通知时间为准）未及时维修完成或未采取有效管控和临时处理措施等所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（四）投标人对维保范围内的所有消防设施、设备、器材必须每周至少进行一次系统全面的巡检、维护和保养，确保消防设施、设备、器材完好和正常使用，每周在采购方《消防设施设备巡检、维护保养每周签到表》中作好记录并签字，完成时间以采购方确认签字时间为准。期间出现未按时开展或未确保完好和正常使用或故障问题未采取有效管控和临时处理措施等情况所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（五）按照重庆市消防户籍化管理网中消防设施维护保养备案的相关要求和表格的格式，每月末形成消防设施维护保养月检报告并加盖公章报采购方审核、签字、备案；每季度末形成季度维保报告并加盖公章后报采购方审核、签字、备案；每年末出具年度维保报告并加盖公章后报采购方处审核、签字、备案。

以上三种资料必须在当月20日前完成并经采购方代理人签字审核、签字、备案，逾期视为未完成，所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（六）合同时限第一日内在采购方主要消防设备上张贴维保、检测情况记录卡，并每月作好记录。

（七）采购方有各类涉及消防技术咨询的，投标方必须按照国家和地方最新相关规范、标准内容要求，在接到通知时间起24小时内内容通过微信、短信等方式进行电子件回复，需要纸质件的在3日内完成回复并加盖公章。投标方对回复的内容和引发一切安全事故、损失、责任负责。

（八）每季度对采购方所有消防水池、水箱的浮球阀进行免费更换，以采购方在《消防设备维修明细表》中验收签字为准。投标人在日常维保和巡检中要特别注意所有消防水池、水箱各零部件和功能正常，发现问题及时维修更换，如因维保不力引起消防水池、水箱的消防水溢出，导致的各类损失、责任由投标人全部承担。出现上述情况，采购方有权根据造成后果的轻重另行在该6个月维保费用中对投标人进行“单项考核”（即予以5000元—该6个月所有维保费用的经济处罚，解释权和决定权归采购方）；造成的后果特别严重的，采购方有权单方面解除合同，该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，并保留法律追偿、追究的权利，解释权和决定权归采购方。

（九）投标人应按照国家和地方各类安全规范落实好维保工作人员的安全监管和安全措施，不得出现违反安全作业、安全施工等各类安全规范的行为，因安全工作责任和措施落实不力造成或引发的一切安全事故、损失、责任等由投标人承担全部责任。出现上述情况，采购方有权根据造成后果的轻重另行在该6个月维保费用中对投标人进行“单项考核”（即予以5000元—该6个月所有维保费用的经济处罚，解释权和决定权归采购方）；造成的后果特别严重的，采购方有权单方面解除合同，该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，并保留法律追偿、追究的权利，解释权和决定权归采购方。

- （四）维保服务商务要求

- （1）消防设施维保服务价款：

- 服务价款为成交价不变的包干价，效果达到本采购项目商务技术要求的一切有关费用。

- （2）履约保证金

1.方式：转账（电汇）

- 2.金额：中标供应商按照合同总金额的10%向医院缴纳履约保证金。
    3.递交时间：成交人应在成交通知书发出后10日内向采购人缴纳，成交人出具履约保证金交纳的银行进账凭证，方可与采购人签订合同。
    4.退还方式：合同终止并经采购人书面同意后5个工作日无息退还。
    5.履约保证金
    账户：重庆市巴南区中医院
    开户行：中信银行重庆巴南支行
    帐号：8111201012000527469

- （3）维修维保相关费用约定

1. 采购方灭火器、疏散引导箱及涉及器材到期更换费用由采购方自行承担。

2．每次维修维护更换所需的单个消防设施设备造价在2000元及以下的（造价以采购方核实的为准），由投标人承担全部费用，每次维修维护更换所需的单个消防设施设备造价在2000元以上各类消防设施设备的费用，由投标人报价维修（造价以采购方核实的为准，核定的单项消防设施设备的费用由投标人承担2000元费用后再由采购方计算实际支出费用）。

如出现投标人不同意采购方核定费用而拒不执行的，由采购方另行联系消防公司开展该次维修维护工作，所涉及的费用可由采购方在投标人该6个月周期维保费或履约保证金中直接扣除，且采购方有权在工作考核（详见“工作考核”条款）中按不执行该条款行为进行考核，投标人不得以任何理由拒绝扣费。

3.采购方消防设施设备如因投标人以外的人为恶意损坏、采购方人员使用不当损坏、不可抗力因素损坏、超过官方标准使用年限且同期发现同种自然损坏的设施设备总价超过2000元的（造价以采购方核实的为准）、监管不力等原因造成偷盗或遗失所产生的费用，投标人提出详实佐证依据后由采购方自行承担。

4.采购方消防设施设备如存在安装设计缺陷，需增设、改动设备或点位所产生的费用由采购方自行承担；如采购方消防设备维修窗口设计不到位，在维修过程中如需破坏装修，投标人提出详实佐证依据并经采购方确认后，破坏装修部分由投标人报价修复或采购方自行修复；消防设施若因采购方装修或其它施工项目改造所造成故障的修复费用，投标人提出详实佐证依据并经采购方确认后由采购方承担。

- 5. 前述条款涉及采购方自行承担的费用以外，其他所有涉及人工费用均不得收取。

- （4）工作考核及责任处置

1.半年考核。采购方根据本商务技术要求的内容，在合同时限每半年周期（每6个月第一日起至每6个月结束）后15日内对投标人开展该半年周期的工作考核验收（详见附件：消防维保半年工作考核表），投标人要在考核验收时间范围内向采购人提出考核验收电子或纸质申请。每6个月内发现一次违约的行为，在该6个月维保费或履约保证金中扣除2000元，发现第二次在该6个月维保费或履约保证金中扣除5000元，期间如发现3次及以上违约行为的，采购方有权单方面解除合同，同时该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，解释权和决定权归采购方。

2.单项考核。按照“维保服务要求”条款中第（八）、第（九）条“单项考核”的约定执行，未按要求执行且未造成损失的按半年考核条款执行，解释权和决定权归采购方。

3.维保期间，如因中标方违背本商务技术要求约定的内容，造成各类事故、损失、责任，采购方有权单方面解除合同、不予支付维保费用、不予退还履约保证金、同时保留法律追究的权利，解释权和决定权归采购方。

- 4.采购方对投标方进行工作考核涉及扣除履约保证金的，投标方必须在7个工作日内通过转账形式向采购方支付补足履约保证金扣除部分的费用。逾期视为严重违反合同约定，采购方有权单方面解除合同，同时该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，解释权和决定权归采购方。

- （5）价款支付

- 在合同时限每半年周期（每6个月第一日起至每6个月结束）工作考核完成后，按考核结果计算该6个月维保费用，并于工作考核完成后15日内（双休日或国家法定节假日顺延）办理结算支付手续。

（五）其他

以上各条款均属于不可变更条款，不得擅自更改；凡参与投标人员均视为认可以上条款。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

（1）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：投标人提供诚信声明（格式附后）。

（2）特定资格条件

1.投标人营业执照经营项目范围中必须具备消防技术服务的内容；具备法律认可的从事消防设施维护保养专业资格（以社会消防技术服务信息系统https://shhxf.119.gov.cn查询为准，投标人自行打印查询结果并加盖投标人公章）

说明：

1.1以上资格检查证明材料，该年审的应当年审合格，设有效期的应当在有效期内，提供原件的应当真实有效，提供复印件的应当清晰可见并加盖投标人公章。

1.2投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

自企业注册地址起驾车到达采购方地址（巴南区龙洲湾街道龙德路20号）的公里数不超过10公里，投标人需提供高德地图导航截图并加盖公章为依据，评审专家在评标现场用高德地图导航复核。

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低评标价法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，投标报价最低的的供应商确定为成交供应商；若最低投标报价相同，采取随机抽取的方式确定成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、重新询比

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，我院将重新组织询比。

十四、二次询比和不再询比

（一）重新询比后投标人仍少于三个，按法定程序开标和评标，确定中标人；

（二）经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的货物和服务类项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开询比。

十五、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十六、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人：柯老师（安全保卫科）  联系电话：61216970

易老师（采购办）      联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

（七）特定资格条件相关证明材料

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章）（必须具备消防技术服务的内容；具备法律认可的从事消防设施维护保养专业资格），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人，联系电话               。

特此证明。

（供应商公章）

年   月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

联系电话                        。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                              供应商法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）特定资格条件相关证明材料

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 维保时限 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询比一览表在询比采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2

重庆市巴南区中医院

消防维保服务采购项目商务技术要求

一、资质要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：投标人提供诚信声明（格式附后）。

（二）特定资格条件

1.投标人营业执照经营项目范围中必须具备消防技术服务的内容；具备法律认可的从事消防设施维护保养专业资格（以社会消防技术服务信息系统https://shhxf.119.gov.cn查询为准，投标人自行打印查询结果并加盖投标人公章）

说明：

1.1以上资格检查证明材料，该年审的应当年审合格，设有效期的应当在有效期内，提供原件的应当真实有效，提供复印件的应当清晰可见并加盖投标人公章。

1.2投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 自企业注册地址起驾车到达采购方地址（巴南区龙洲湾街道龙德路20号）的公里数不超过10公里，投标人需提供高德地图导航截图并加盖公章为依据，评审专家在评标现场用高德地图导航复核。

二、维保服务时限及范围

1.维保时限： 2024年2月1日至2026年1月31日。

2.维保范围：龙洲湾院区（龙洲湾街道龙德路20号约52000平方米）、老大桥分院（鱼洞街道新市街11号约1600平方米）、鱼洞街道社区卫生服务中心及康养中心（约6000平方米）。

三、招标限价

招标限价：12万元

四、维保服务要求

（一）投标人按照国家及地方最新建筑消防设施规范和消防技术要求，对采购方维保范围内的所有消防设施、设备、器材、物资提供包含但不限于巡检、维修、保养、安装调试、技术咨询等消防维保服务，期间确保消防设施、设备、器材完好和正常使用。如因维保不力造成的一切消防安全事故、损失、法律责任或因维保不力造成上级各部门予以的各类处理处罚均由投标人全部承担。

（二）维保合同签订后3日内向采购方书面明确项目负责人及联系方式，并提供项目负责人及其他现场维保工作人员系投标人单位员工的书面证明材料（含近2个月缴纳的社保证明）。每次维保和故障维修时项目负责人必须到现场负责统筹处理。

（三）投标人在维保期间检查发现故障、问题或采购方通知项目负责人的时间起，必须在24小时内到达故障现场进行全面检查并修复至能正常工作状态；如因严重问题24小时内不能修复的，必须在接到通知时起24小时内向采购方出具纸质加盖公章的维修方案，并在3个日历日内修复至能正常工作状态，期间必须落实好管控和临时处理措施确保安全；遇紧急情况，必须在接到通知时起20分钟内到场并采取有效的临时处置措施，并按前述时限和要求完成维修和落实临时管控处理。

上述维修完成后必须及时在采购方《消防设备维修明细表》中作好登记和签字，完成时间以采购方确认签字时间为准。自采购方通知时间起（以采购方《消防设备维修明细表》中记录的通知时间为准）未及时维修完成或未采取有效管控和临时处理措施等所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（四）投标人对维保范围内的所有消防设施、设备、器材必须每周至少进行一次系统全面的巡检、维护和保养，确保消防设施、设备、器材完好和正常使用，每周在采购方《消防设施设备巡检、维护保养每周签到表》中作好记录并签字，完成时间以采购方确认签字时间为准。期间出现未按时开展或未确保完好和正常使用或故障问题未采取有效管控和临时处理措施等情况所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（五）按照重庆市消防户籍化管理网中消防设施维护保养备案的相关要求和表格的格式，每月末形成消防设施维护保养月检报告并加盖公章报采购方审核、签字、备案；每季度末形成季度维保报告并加盖公章后报采购方审核、签字、备案；每年末出具年度维保报告并加盖公章后报采购方处审核、签字、备案。

以上三种资料必须在当月20日前完成并经采购方代理人签字审核、签字、备案，逾期视为未完成，所造成的一切损失、责任由投标人承担。

（六）合同时限第一日内在采购方主要消防设备上张贴维保、检测情况记录卡，并每月作好记录。

（七）采购方有各类涉及消防技术咨询的，投标方必须按照国家和地方最新相关规范、标准内容要求，在接到通知时间起24小时内内容通过微信、短信等方式进行电子件回复，需要纸质件的在3日内完成回复并加盖公章。投标方对回复的内容和引发一切安全事故、损失、责任负责。

（八）每季度对采购方所有消防水池、水箱的浮球阀进行免费更换，以采购方在《消防设备维修明细表》中验收签字为准。投标人在日常维保和巡检中要特别注意所有消防水池、水箱各零部件和功能正常，发现问题及时维修更换，如因维保不力引起消防水池、水箱的消防水溢出，导致的各类损失、责任由投标人全部承担。出现上述情况，采购方有权根据造成后果的轻重另行在该6个月维保费用中对投标人进行“单项考核”（即予以5000元—该6个月所有维保费用的经济处罚，解释权和决定权归采购方）；造成的后果特别严重的，采购方有权单方面解除合同，该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，并保留法律追偿、追究的权利，解释权和决定权归采购方。

（九）投标人应按照国家和地方各类安全规范落实好维保工作人员的安全监管和安全措施，不得出现违反安全作业、安全施工等各类安全规范的行为，因安全工作责任和措施落实不力造成或引发的一切安全事故、损失、责任等由投标人承担全部责任。出现上述情况，采购方有权根据造成后果的轻重另行在该6个月维保费用中对投标人进行“单项考核”（即予以5000元—该6个月所有维保费用的经济处罚，解释权和决定权归采购方）；造成的后果特别严重的，采购方有权单方面解除合同，该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，并保留法律追偿、追究的权利，解释权和决定权归采购方。

五、维保服务商务要求

（一）消防设施维保服务价款：

服务价款为成交价不变的包干价，效果达到本采购项目商务技术要求的一切有关费用。

（二）履约保证金

1.方式：转账（电汇）

2.金额：中标供应商按照合同总金额的10%向医院缴纳履约保证金。
    3.递交时间：成交人应在成交通知书发出后10日内向采购人缴纳，成交人出具履约保证金交纳的银行进账凭证，方可与采购人签订合同。
    4.退还方式：合同终止并经采购人书面同意后5个工作日无息退还。
    5.履约保证金
    账户：重庆市巴南区中医院
    开户行：中信银行重庆巴南支行
    帐号：8111201012000527469

（三）维修维保相关费用约定

1. 采购方灭火器、疏散引导箱及涉及器材到期更换费用由采购方自行承担。

2．每次维修维护更换所需的单个消防设施设备造价在2000元及以下的（造价以采购方核实的为准），由投标人承担全部费用，每次维修维护更换所需的单个消防设施设备造价在2000元以上各类消防设施设备的费用，由投标人报价维修（造价以采购方核实的为准，核定的单项消防设施设备的费用由投标人承担2000元费用后再由采购方计算实际支出费用）。

如出现投标人不同意采购方核定费用而拒不执行的，由采购方另行联系消防公司开展该次维修维护工作，所涉及的费用可由采购方在投标人该6个月周期维保费或履约保证金中直接扣除，且采购方有权在工作考核（详见“工作考核”条款）中按不执行该条款行为进行考核，投标人不得以任何理由拒绝扣费。

3.采购方消防设施设备如因投标人以外的人为恶意损坏、采购方人员使用不当损坏、不可抗力因素损坏、超过官方标准使用年限且同期发现同种自然损坏的设施设备总价超过2000元的（造价以采购方核实的为准）、监管不力等原因造成偷盗或遗失所产生的费用，投标人提出详实佐证依据后由采购方自行承担。

4.采购方消防设施设备如存在安装设计缺陷，需增设、改动设备或点位所产生的费用由采购方自行承担；如采购方消防设备维修窗口设计不到位，在维修过程中如需破坏装修，投标人提出详实佐证依据并经采购方确认后，破坏装修部分由投标人报价修复或采购方自行修复；消防设施若因采购方装修或其它施工项目改造所造成故障的修复费用，投标人提出详实佐证依据并经采购方确认后由采购方承担。

5. 前述条款涉及采购方自行承担的费用以外，其他所有涉及人工费用均不得收取。

（四）工作考核及责任处置

1.半年考核。采购方根据本商务技术要求的内容，在合同时限每半年周期（每6个月第一日起至每6个月结束）后15日内对投标人开展该半年周期的工作考核验收（详见附件：消防维保半年工作考核表），投标人要在考核验收时间范围内向采购人提出考核验收电子或纸质申请。每6个月内发现一次违约的行为，在该6个月维保费或履约保证金中扣除2000元，发现第二次在该6个月维保费或履约保证金中扣除5000元，期间如发现3次及以上违约行为的，采购方有权单方面解除合同，同时该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，解释权和决定权归采购方。

2.单项考核。按照“维保服务要求”条款中第（八）、第（九）条“单项考核”的约定执行，未按要求执行且未造成损失的按半年考核条款执行，解释权和决定权归采购方。

3.维保期间，如因中标方违背本商务技术要求约定的内容，造成各类事故、损失、责任，采购方有权单方面解除合同、不予支付维保费用、不予退还履约保证金、同时保留法律追究的权利，解释权和决定权归采购方。

4.采购方对投标方进行工作考核涉及扣除履约保证金的，投标方必须在7个工作日内通过转账形式向采购方支付补足履约保证金扣除部分的费用。逾期视为严重违反合同约定，采购方有权单方面解除合同，同时该6个月维保费用不予支付，履约保证金不予退还，解释权和决定权归采购方。

（五）价款支付

在合同时限每半年周期（每6个月第一日起至每6个月结束）工作考核完成后，按考核结果计算该6个月维保费用，并于工作考核完成后15日内（双休日或国家法定节假日顺延）办理结算支付手续。

六、以上各条款均属于不可变更条款，不得擅自更改；凡参与投标人员均视为认可以上条款。

- 附件：消防维保半年工作考核表

| 附件： 重庆市巴南区中医院消防维保半年工作考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核情况 | 扣款次数或 扣款金额 |
| 维保服务要求条款执行情况 |  |  |
| 商务要求条款执行情况 |  |  |
| 其他条款执行情况 |  |  |
| 单项考核 |  |  |
| 考核扣款总额： 考核人： | 被考核人： 考核日期： |  |