重庆市巴南区中医院

计量设备周期检测服务（第二次）询比文书

项目编号：BNZYY20240426（2024008）

- 采购项目

重庆市巴南区中医院计量设备周期检测服务（第二次）进行询比采购，采购编号“BNZYY20240426（2024008）”项目最高限价150000元，服务期1年，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（综合评价法）

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2024年05月08日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至3770958781@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）项目报价

项目最高限价150000元。供应商报价为一次性报价，超过最高限价的报价，视为废标。

本次报价为总价包干报价，包含一切与此项目有关的所有费用。

（二）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

服务期为1年，根据采购人指定时间。

2.地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

采购人自行验收。

（三）付款方式

收到符合国家要求的检测报告及正式发票之日起三十日内支付结算金额的100%，结算金额=中标单价*实际检测数量。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）报价要求

本次报价为人民币，包含成本（应包含工作人员工资及各项保险、节假日加班费、劳保费、合理利润、办公费、税费、物资费用、配件费、交通运输费等）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用包含在投标人总报价中。

（六）其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

（1）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,在承接的文化活动中无不良记录和安全事故发生；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特定资格条件

1.计量检定机构计量授权证书；

2.《计量认证证书》CMA；

3.《中国合格评定国家认可委员会（CNAS）证书》。

以上证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查。

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表

2、计量检测设备分项报价表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》和《计量检测设备分项报价表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。

十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人： 杨老师（医学装备管理科）    联系电话：61216983

易老师（采购办）            联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

（七）投标承诺函

（八）特定资格条件相关证明材料

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章）（经营范围包含医疗设备维修或医疗器械维修），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人，联系电话               。

特此证明。

（供应商公章）

年   月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

联系电话                        。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                              供应商法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）投标承诺函（格式）

投标承诺函

致：XXX[招标方名称]

我方，XXX[投标方名称]，对于XXX[项目名称]XXX[项目编码]的投标，在此作如下承诺：

1、我方完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。

2、我方保证按时提交投标文件，提供的投标文件是准确、完整、真实的，并且符合所有适用的法律法规。

3、我方保证提供的投标价格是合理且公平的，不会对招标方和其他投标方造成不公平的影响。

4、我方同意在投标有效期内保持投标文件的稳定，不会进行任何形式的修改或撤销。

5、如果我方中标，将按照投标文书的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，保证项目的顺利进行。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方若有违规行为，贵方可按照投标文书和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

投标方名称：XXX

投标方代表签字：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

（八）特定资格条件相关证明材料

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 实施时间 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

（二）计量检测设备分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 执行标准 | 证书类型 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 检定 |  |
| 2 | 人体秤 | JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 3 | 电子婴儿秤 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 4 | 温湿度计 | JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》 | 检定 |  |
| 5 | 多通道可调移液器 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 | 检定 |  |
| 6 | 电子体重秤 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 7 | 医用输液泵 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |  |
| 8 | 医用注射泵（单通道） | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |  |
| 9 | 生物显微镜 | JJF 1402-2013 《生物显微镜》 | 校准 |  |
| 10 | 干燥箱、冷冻柜、冷藏箱、培养箱 | JJF1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |  |
| 11 | 离心机 | JJF 2004-2022 《医用离心机校准规范》 | 校准 |  |
| 12 | 血细胞分析仪 | JJG 714-2012 《血细胞分析仪》 | 检定 |  |
| 13 | 酶标分析仪 | JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》 | 检定 |  |
| 14 | 除颤仪 | JJF 1149-2014 《心脏除颤器校准规范》 | 校准 |  |
| 15 | 洁净工作台 | JJF(渝）040-2019 《洁净工作台校准规范》 | 校准 |  |
| 16 | 医用超声诊断仪超声源 | JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 检定 |  |
| 17 | 呼吸机 | JJF1234《呼吸机校准规范》 | 校准 |  |
| 18 | 麻醉机 | JJF(渝)041-2019 《麻醉机校准规范》 | 校准 |  |
| 19 | 高频电刀 | JJF 1217-2009 《高频电刀校准规范》 | 校准 |  |
| 20 | 生化分析仪 | JJF 1720-2018 《全自动生化分析仪校准规范》 | 校准 |  |
| 21 | 可调移液器 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 | 检定 |  |
| 22 | 生物安全柜 | JJF 1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》 | 校准 |  |
| 23 | CT | JJG 961-2017 《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 24 | DR | JJG 1078-2012 《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 25 | 电子血压计 | JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》 | 检定 |  |
| 26 | 多参数监护仪 | JJG1163-2019《多参数监护仪检定规程》 | 检定 |  |
| 27 | 儿童血压计 | JJG 270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 检定 |  |
| 28 | 非接触式眼压计 | JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》 | 检定 |  |
| 29 | 全景牙科 | JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 30 | 全景牙科X射线辐射源 | JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 31 | 台式血压计 | JJG 270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 检定 |  |
| 32 | 心电图机 | JJG 1042-2008《动态（可移动）心电图机检定规程》 | 检定 |  |
| 33 | 压力表 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 检定 |  |
| 报价合计（人民币） |  | 大写： 小写： |  |  |

附件2

重庆市巴南区中医院

购置计量设备周期检测服务技术方案

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量设备周期检测服务 | 年 | 1 | 15万元 | 血压计、监护仪、除颤仪等计量器具计量检定服务。本项目按检测项目单价招标，单价包含项目检测及相关服务的全部费用。 |

二、项目服务要求

*1.投标人须具备在本项目现场校准计量器具的能力和作业条件。

*2.投标人进行检测的技术人员要取得国家或行业统一的资质证明。对检测过的计量器具数据负责，严格按照国家、部门或地方检定规程、校准规范及相关法律、法规和实验室管理规范要求开展计量检测，并出具检定、校准证书。

3.收到中标通知书之日起按采购人要求分批次完成计量设备检测工作，投标人制定合理的检测计划和具体的实施方案，方案中包含计量检测设备的种类、数量及次数。按计划、方案开展计量检测工作，及时向提供招标人出具计量器具检定检测结果报告、计量标识标签。

4.提供注册计量师证书及所在计量检测服务机构为其缴纳的在职社保证明（要求本项目前三个月）。

*5.投标人在采购人所在地区拥有常驻检测服务机构，拥有专业的服务团队，并具备实验场所及检测设备可供现场考察（提供相应证明文件并加盖公章）（提供投标人营业执照复印件并加盖公章，检测技术人员证书及社保证明，实验室、场地相关证明文件复印件并加盖公章）。

*6.本项目所有计量检测服务项目只能由中标人所在公司或所在集团执行，不能转包至第三方检测服务机构。

7.负责国家强检设备的检定到证书出具的全流程工作。

8.每年每季度提供不少于1次到医院现场计量检测服务，全年累计到现场计量检测服务不少于4次。

三、计量检测设备清单

| 序号 | 项目名称 | 执行标准 | 证书类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 检定 |  |
| 2 | 人体秤 | JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 3 | 电子婴儿秤 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 4 | 温湿度计 | JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》 | 检定 |  |
| 5 | 多通道可调移液器 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 | 检定 |  |
| 6 | 电子体重秤 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 | 检定 |  |
| 7 | 医用输液泵 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |  |
| 8 | 医用注射泵（单通道） | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |  |
| 9 | 生物显微镜 | JJF 1402-2013 《生物显微镜》 | 校准 |  |
| 10 | 干燥箱、冷冻柜、冷藏箱、培养箱 | JJF1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |  |
| 11 | 离心机 | JJF 2004-2022 《医用离心机校准规范》 | 校准 |  |
| 12 | 血细胞分析仪 | JJG 714-2012 《血细胞分析仪》 | 检定 |  |
| 13 | 酶标分析仪 | JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》 | 检定 |  |
| 14 | 除颤仪 | JJF 1149-2014 《心脏除颤器校准规范》 | 校准 |  |
| 15 | 洁净工作台 | JJF(渝）040-2019 《洁净工作台校准规范》 | 校准 |  |
| 16 | 医用超声诊断仪超声源 | JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 检定 |  |
| 17 | 呼吸机 | JJF1234《呼吸机校准规范》 | 校准 |  |
| 18 | 麻醉机 | JJF(渝)041-2019 《麻醉机校准规范》 | 校准 |  |
| 19 | 高频电刀 | JJF 1217-2009 《高频电刀校准规范》 | 校准 |  |
| 20 | 生化分析仪 | JJF 1720-2018 《全自动生化分析仪校准规范》 | 校准 |  |
| 21 | 可调移液器 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 | 检定 |  |
| 22 | 生物安全柜 | JJF 1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》 | 校准 |  |
| 23 | CT | JJG 961-2017 《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 24 | DR | JJG 1078-2012 《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 25 | 电子血压计 | JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》 | 检定 |  |
| 26 | 多参数监护仪 | JJG1163-2019《多参数监护仪检定规程》 | 检定 |  |
| 27 | 儿童血压计 | JJG 270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 检定 |  |
| 28 | 非接触式眼压计 | JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》 | 检定 |  |
| 29 | 全景牙科 | JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 30 | 全景牙科X射线辐射源 | JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》 | 检定 |  |
| 31 | 台式血压计 | JJG 270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 检定 |  |
| 32 | 心电图机 | JJG 1042-2008《动态（可移动）心电图机检定规程》 | 检定 |  |
| 33 | 压力表 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 检定 |  |

备注：

1.本项目按检测项目单价招标，单价包含项目检测及相关服务的全部费用。

2.计量检测设备清单项目名称及数量仅作参考，用于项目评分时比价用。实际数量以合同执行期间统计为准。结算价格=中标单价*实际检测数量，且不能超过本项目最高限价。

商务要求

一、资质文件内容要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,在承接的文化活动中无不良记录和安全事故发生；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.计量检定机构计量授权证书；

2.《计量认证证书》CMA；

3.《中国合格评定国家认可委员会（CNAS）证书》。

以上证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查。

二、实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

服务期为1年，根据采购人指定时间。

2.地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

采购人自行验收。

三、报价要求

本次报价为人民币，包含成本（应包含工作人员工资及各项保险、节假日加班费、劳保费、合理利润、办公费、税费、物资费用、配件费、交通运输费等）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用包含在投标人总报价中。

四、付款方式

收到符合国家要求的检测报告及正式发票之日起三十日内支付结算金额的100%，结算金额=中标单价*实际检测数量。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 |  | 报价由项目一览表价格总和组成。 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价30分。磋商报价得分=（评审基准价/报价）×标准分值 |  |
| 2 | 技术部分 | 技术要求 | 30 | A起评分： 有效投标人的起评分为30分。 B扣分条款： 1.技术参数带（*）部分达不到采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除15分，两条不满足的，技术部分得零分。 2.一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除10分，扣完为止。 |  |
|  |  | 方案质量 | 20 | 根据实施方案的详略度，可操作性，提供计量检测设备的全面性进行打分。实施方案具体，可操作性高、提供计量检测设备的全面性高评定为优得20分；有具体实施方案，可操作性一般，提供计量检测设备的全面性次之，评定为良好得15分；有具体实施方案，可操作性低，评定为一般得10分；仅有方案，不详细具体，评定为差得2分。未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 技术保障 | 10 | 拥有在职注册计量师，提供1份注册计量师证书得1分，每多提供1份工程师证书，可多得1分，最多得10分；不提供不得分； |  |
|  |  | 业绩 | 10 | 提供2022年以后公立三级医院的服务合同及发票复印件，每提供一家得2分，最多得10分。不提供不得分。 |  |