重庆市巴南区中医院

磁共振维保服务（第二次）询比文书

项目编号：BNZYY20241104（2024036）

- 一、采购项目

重庆市巴南区中医院磁共振维保服务（第二次）进行询比采购，采购编号“BNZYY20241104（2024036）”项目最高限价60000元，合同期1年，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（综合评价法）

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2024年11月14日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至3770958781@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

1.实施时间

合同签订之日起，对采购方的SIGNA Voyager 1.5T MRI维保服务1年。

2.地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

采购人自行验收。

（三）付款方式

该项目由采购人自行付款，支付方式为：合同签订后按季度支付费用，每季度支付合同款的四分之一 （供应商垫资不计息）。

（四）其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2.特定资格条件

营业执照中经营范围包含医疗设备维修或医疗器械维修。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。案例提供合同复印件且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。

十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人： 杨老师（医学装备管理科）    联系电话：61216983

易老师（采购办）            联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）诚信声明

（五）投标承诺函

（六）特定资格条件相关证明材料

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在

（供应商名称）任    （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人，联系电话               。（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写联系电话）

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是           （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证代码）电话                   代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

电话 ：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（注：若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写法定代表人授权委托书）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）投标承诺函（格式）

投标承诺函

致：XXX[招标方名称]

我方，XXX[投标方名称]，对于XXX[项目名称]XXX[项目编码]的投标，在此作如下承诺：

1、我方完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。

2、我方保证按时提交投标文件，提供的投标文件是准确、完整、真实的，并且符合所有适用的法律法规。

3、我方保证提供的投标价格是合理且公平的，不会对招标方和其他投标方造成不公平的影响。

4、我方同意在投标有效期内保持投标文件的稳定，不会进行任何形式的修改或撤销。

5、如果我方中标，将按照投标文书的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，保证项目的顺利进行。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方若有违规行为，贵方可按照投标文书和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

投标方名称：XXX

投标方代表签字：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

（六）特定资格条件相关证明材料

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 实施时间 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

附件2

重庆市巴南区中医院

磁共振维保服务技术方案

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 磁共振维保服务 | 年 | 1 |

二、项目技术需求表

| 功能要求 | 必要 功能 | A1.我院SIGNA Voyager1.5T MR整机技术保修，包含第三方制冷设备（如精密空调等）及人工服务费用；胶片激光打印相机、高压注射器除外。更换备件为原机备件，备件价格享受厂家系统报价八折的优惠。保证全年正常运行≥95%（等待备件议价时间除外），停机时间每超过一天，按当年合同年度时间顺延二天，且每天扣维修费3000元。 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1.通过维保服务，提高MRI使用价值，降低运行成本，为医院提供最大经济效益和社会声誉。 |
| 技术 指标 |  | C1.提供一年4次的高级保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。 ▲C2.投标人应具有经校正的所维修保养设备的专业维修工具、仪器，提供适用于本设备型号的：射频功率校准仪、涡流校准仪、匀场电源、励磁主电源、矢量阻抗计、数字多用表、通道数字存储示波器。投标时提供工具清单、工具图片。 ▲C3.投标人必须在国内有备件仓库以确保备件的供应（需提供相关证明材料）。 C4.响应时间：接到报修电话后，30分钟内电话响应，6小时内到达现场；现场涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。 ## ▲C5.投标人应该具有GE原厂培训证书、必须具有原厂相关产品维修资质的工程技术人员，需提供原厂颁发培训证书（不少于3名）。 |
| 质量 标准 |  | - C6.本项目至少配备3名具有原厂MRI维修资质的工程师，必须提供原厂颁发的MRI维修培训证书。 |

三、采购人对项目的要求及说明

| 特殊要求1 | 最高限价：6万元 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 该服务合同期1年 |
| 特殊要求3 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构； 2.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 3.投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件(办理过三证合一的只须提供营业执照)，且经营范围必须含有医疗设备维修； |

商务要求

一、资质文件内容要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2.特定资格条件

营业执照中经营范围包含医疗设备维修或医疗器械维修。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。案例提供合同复印件且加盖供应商单位鲜章。

二、实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

合同签订之日起，对采购方的SIGNA Voyager 1.5T MRI维保服务1年。

2.地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

采购人自行验收。

三、付款方式

该项目由采购人自行付款，支付方式为：合同签订后按季度支付费用，每季度支付合同款的四分之一 （供应商垫资不计息）。

四、其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10%） | 10 | 满足招标文件资格要求且报价最低的供应商的价格为基准价，按照下列公式计算每个供应商的报价得分。 报价得分=（基准价/最后报价）×价格分值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （60%） | 10 | 完全符合或优于用户需求条款的，得10分；带“▲”号指标不满足或负偏离的，每一项扣2分；非“▲”号指标不满足或负偏离的，每一项扣1分，直到扣完为止。 |  |
|  |  | 50 | 服务需求内容提供书面方案，所有方案内容须结合采购人实际情况量身定制，必须要考虑到可实施性和落地性。 1.根据所投标维保服务方案的完善、合理和可行程度进行综合评审。（15分） 优：供应商针对本项目的维保服务方案详细完善、合理可行、操作性强，符合招标文件要求的得10-15分； 一般：供应商针对本项目的维保服务方案基本完善、合理可行性一般、操作性一般，基本符合招标文件要求的得5-9分； 差：供应商针对本项目的维保服务方案不够全面、合理可行性较差的得1-4分，无方案得0分。 2.根据供应商对本项目需维保设备技术要点的熟悉、了解程度进行综合评审。（15分） 优：供应商对本项目需维保设备技术要点、难点的熟悉、了解程度高，完全满足招标文件要求的得10-15分； 一般：供应商对本项目需维保设备技术要点、难点的熟悉、了解程度一般，基本符合招标文件要求的得5-9分； 差：对本项目需维保设备技术要点、难点的熟悉、了解程度较差，不完全符合招标文件要求得1-4分。无方案得0分。 3.供应商拟投入本项目的人力、物力情况、人员技术资质情况综合评审。（10分） 优：供应商拟投入本项目的人力、物力情况、人员技术资质投入情况合理、可行、切合项目实际需要程度高的得7-10分； 一般：供应商拟投入本项目的人力、物力情况、人员技术资质投入情况一般、基本切合项目实际需要的得4-6分； 差：供应商拟投入本项目的人力、物力情况、人员技术资质投入情况较差，切合项目实际需要性较差的得1-3分。无方案得0分。 4.考核投标人的服务质量保证措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度：（10分） 优：投标人对本项目的服务质量保证措施及质量违约承诺具体、合理可行、完善程度高的，得7-10分； 一般：投标人对本项目的服务质量保证措施及质量违约承诺不够具体、完善程度一般的，得 4-6 分； 差：投标人对本项目的服务质量保证措施及质量违约承诺不具体、完善程度较差的，得 1-3 分。无方案得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 （30%） | 同类项目业绩5分 | 投标人 2021年1月1日至今完成的或正在实施的同类MRI设备维保服务业绩情况评审，每提供一项业绩得1分，满分为 5分。 | 提供相应的服务合同复印件并加盖公章，不提供则不得分。 |
|  |  | 维修能力5分 | 投标人具备MR设备的专业维修工具，包含射频功率校准仪、涡流校准仪、匀场电源、励磁主电源、矢量阻抗计、数字多用表、通道数字存储示波器维修工具。 注：能提供维修工具清单、工具校准证明及工具图片的得5分，不提供或提供不全者不得分，原件备查。 | 提供维修工具清单、工具校准证明及工具图片的得5分，不提供或提供不全者不得分，原件备查。 |
|  |  | 企业服务管理能力10分 | 投标人具有完善的服务管理软件以保证后期优质的维保服务，包含医疗设备维修故障报警实时监控平台、医学影像研究数据管理与统计分析软件、医学影像研究和试验发展管理系统、合同智能管理系统、通信与自动控制技术研究开发系统、每提供一份国家版权局颁布的软件著作证明文件得2分，满分10分。 注：未提供或提供不符合上述要求者不得分。 | 提供国家版权局颁布的软件著作证明文件 |
|  |  | 维修管理专利配置5分 | 投标人具有完善的维修管理专利以保证后期优质的维保服务，包含设备辅助支撑装置、模块吊装、检修用设备模块升降台、模块的安装滑轨、设备柜滤网清洁装置、承重床板平台等，每提供一份国家知识产权局颁发的实用新型专利证书得一分，满分5分。 注：未提供或提供不符合上述要求者不得分。 | 提供国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 |
|  |  | 企业资信5分 | 1.企业认证情况评审：投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的具有有效期内的医疗器械质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个认证得1分，满分3分。 注：需提供在有效期内的认证证书复印件，并提供相关证书原件现场核查。 2.设备维修安装企业能力：投标人具有由中国设备管理协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书，提供者可得2分，不提供不得分。 | 提供证书复印件，原件现场核查 |

本次评比采用综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。