重庆市巴南区中医院

广域无线移动穿戴式中央监护（遥控）服务

（第二次）询比文书

项目编号：BNZYY20241216（2024047）

- 采购项目

重庆市巴南区中医院广域无线移动穿戴式中央监护（遥控）服务（第二次）进行询比采购，采购编号“BNZYY20241216（2024047）”项目最高限价100000元，单价＜3.0元/小时·台（包括但不限于移动通讯费等所有相关费用），服务期1年，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（综合评价法）

三、有关说明

（一） 询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间：2025年01月08日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至3770958781@qq.com邮箱。

四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）项目报价

项目最高限价100000元，单价＜3.0元/小时·台（包括但不限于移动通讯费等所有相关费用）。供应商报价为一次性报价，超过最高限价的报价，视为废标。

本次报价为总价包干报价，包含一切与此项目有关的所有费用。

（二）付款原则及方式

本项目为总价包干，中标人提供足额发票，每季度付款，结算金额=中标单价*实际使用时长。

（三）其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

(一) 资质文件部分

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2、特定资格条件

无

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求。 |

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。

十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人： 杨老师（医学装备管理科）    联系电话：61216932

易老师（采购办）            联系电话：61216820

附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）诚信声明

（五）投标承诺函

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在

（供应商名称）任    （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人，联系电话               。（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写联系电话）

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是           （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证代码）电话                   代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

电话 ：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（注：若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写法定代表人授权委托书）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）投标承诺函（格式）

投标承诺函

致：XXX[招标方名称]

我方，XXX[投标方名称]，对于XXX[项目名称]XXX[项目编码]的投标，在此作如下承诺：

1、我方完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。

2、我方保证按时提交投标文件，提供的投标文件是准确、完整、真实的，并且符合所有适用的法律法规。

3、我方保证提供的投标价格是合理且公平的，不会对招标方和其他投标方造成不公平的影响。

4、我方同意在投标有效期内保持投标文件的稳定，不会进行任何形式的修改或撤销。

5、如果我方中标，将按照投标文书的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，保证项目的顺利进行。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方若有违规行为，贵方可按照投标文书和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

投标方名称：XXX

投标方代表签字：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   比  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

附件2

重庆市巴南区中医院

广域无线移动穿戴式中央监护（遥控）服务

技术方案

一、采购项目基本情况

广域无线移动穿戴式中央监护（遥控）服务是运用互联网信息技术与现代物联网技术将传统的床旁监测模式升级为穿戴式广域网络（4G/5G）监测模式，监护数据通过手机物联网信道传至云平台，再由云平台转发至科室中心工作站和医护客户端（手机、工作电脑），形成手机网络覆盖范围内的第三方监护服务。为提升医院心血管病诊治水平及临床医疗服务质量，建立全院远程患者生命体征数据监护中心，实现院内病房、护士工作站和医生办公室的有效互联互通，全面提升医疗信息化水平，让医护患沟通更及时，通过穿戴式多参数远程监护设备，将监测数据无线传输至中央监护站，实现医院监测数据集中显示，并提供智能监护预警服务，发现异常及时预警提醒，有效提升医务人员工作效率，加强患者安全管理。

服务期壹年。

- 二、服务内容

1.数字医疗平台数据服务

1.1.提供完全的移动通讯网络运营商数据传输通讯流量（物联网专网SIM卡4G/5G服务），必须覆盖使用方不限时间的数据传输要求，提供其他路由的冗余传输数据通道，以保证实时数据通道畅通。

1.2.数字医疗平台提供云数据管理服务，支持对使用方使用范围内所有服务工具产生数据进行使用统计与使用管理、系统权限划分、系统多级认证等，具体要求见技术参数部分。

1.3.提供多种类型的互联网数据查看方式，包括不限于PC端，手机移动端（Android、iOS等）实时数据查询服务。

※1.4.提供远程遥控测量血压服务，可通过PC端与移动端远程遥控配套服务工具开展实时血压测量，支持一键呼叫测量病区内所有患者血压。（提供说明书或截图或彩页等相关证明材料）

1.5.提供本地数据储存服务，在每个监护中心建立本地存储，存储不限量的历史患者数据备份备查。

1.6.根据临床授权提供个人数据查看服务，患者或患者家属在获得临床授权的情况下，可通过对应的APP或账号实时查看患者多项监护数据。

2.服务工具生命周期管理服务

2.1.满足医院、使用部门对服务工具生命周期的管理需求，提供包括服务工具、配件（附件）的生命周期管理数据。

2.2.服务涉及的服务工具、配件的使用时长可动态实时数据显示，实时查询全局服务工具使用情况统计与配件有效使用时长，也可独立查询某一特定服务工具实时使用情况。

2.3.提供手机APP端生命周期管理服务，实现移动查询与管理。

2.4.提供数据接口，向医院管理方对应质量管理系统推送生命周期管理数据。

2.5.提供统计及提示数据，提示使用方并告知服务方进行对应的维护与配件更换。

2.6.提供其他关联配件生命周期管理需求定制服务，可定制需求的生命周期管理项目。

2.7服务工具属于医疗器械的，需提供医疗器械注册证或备案凭证。

3.转诊会诊支持服务

3.1.转诊支持服务，在患者转诊的救护车转运、移动等行为中持续提供支持服务，并在转诊的起点与终点提供异地同屏监护服务。

3.2.会诊支持服务，在会诊的发起点与接收点提供异地同屏监护服务。

3.3.转诊中连续监护，在转诊的全过程中，可通过手机移动端实时查看转诊中实时数据。

3.4.在转诊的终点，可通过客户端或后台自行切换患者所属医院或科室。

3.5.在转诊的终点，可通过人工客服实时切换患者所属医院或科室。

4.日常使用服务

4.1提供7*24小时服务，成交供应商应在接到采购人电话或者书面通知之时起2小时内到达现场，服务工具问题应在4小时内解决问题，网络问题在接到采购人电话或者书面通知之时起10分钟内响应，2小时解决网络问题；如因成交供应商响应或维修不及时给采购人造成的损失由成交供应商承担全部责任。

★5.使用保障服务

5.1供应商应提供配套完整的服务工具且须配备备用服务工具，保证采购人不因任何意外情况造成使用中断。

5.2供应商应对任意情况造成的服务工具或配件（附件）损坏提供包括但不限于维修、更换等服务，由此产生的费用由供应商自行承担。

5.3供应商应提供服务工具遗失补全服务，对常规临床场景下造成的服务工具遗失，由供应商进行实时补全数量，保证采购人业务不受影响，由此产生的费用由供应商自行承担。

5.4供应商应提供与本次服务相关的咨询服务，且提供现场技术操作培训，保证使用人员正规操作服务工具的各种功能。

5.5供应商提供的服务工具与服务未达到采购文件、行业规范、合同约定等规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.6本次服务应用于医疗临床的权益归于采购人，因成交供应商的服务工具质量及系统问题导致监测数据错误或不完善而造成的问题或纠纷，均由成交供应商承担全部责任。

三、服务要求

1.服务平台功能要求

1.1.网络服务器系统功能支持广域无线移动穿戴式多参数（心电、血氧、脉率、心率、血压）实时监护、移动血压实时检测功能。区域化统计管理均满足实时、异地、多屏、同步显示与管理（全国范围内）。

1.2.服务器系统基于64位CPU及系统，具备广域无线穿戴式终端直接接入能力，全程实现高效实时并发通信处理能力及稳定性，采用Oracle数据库进行信息存储，具备检索能力、数据备份容灾功能。

1.3.支持实现全局身份认证中心、通过建设用户注册服务、单点登录服务、身份认证安全等基础功能，实现多级医生帐号，管理员帐号的登录接入管理及身份认证，并支持对配套移动监护设备接入管理、提供设备信息管理、身份认证、设备编码分配及管理。

1.4.实现一对多的多级实时通信中心，按系统设定权限管理关系建立单个终端到一个及以上医生管理端的远程实时通信和管理。支持监护终端、医生管理端、系统超级管理端的实时通信业务处理。处理各个客户端和终端的请求，按权限转发终端采集的监护数据到相应的监护工作站。

1.5.支持广域无线移动多参数监护终端在系统内7*24小时的实时进行数据采集、上传。

1.6.提供WebService接口可完成如下主要功能：用户身份认证、终端设备认证、根据权限获取医院列表、获取医院详细信息、获取医院控制关系、获取终端列表、获取病人列表、获取病人历史检查数据列表、分时间段获取病人原始检查数据列表、分时间段获取病人报告列表、获取病人数据文件、获取病人报告文件、根据条件获取病人详细信息等。

1.7.医院信息集中管理：对医院进行新增、删除、修改、禁用操作。

1.8.医院下属的科室、病区进行管理：包括新增、删除、修改、禁用操作。

1.9.医院下属的子医院管理：按照用户设置控制关系，并建立子医院列表，可以进行新增、删除、修改等操作并划分控制权限级别。

1.10.管理员权限管理：动态添加权限，并且对管理员、各级行政部门、医生端进行权限划分；管理用户密码等。

1.11.日志管理：记录系统日志以及用户操作日志，精确记录数据变化过程。追踪操作，定位到具体用户及IP地址。

1.12.病人信息：可在录入信息的节点查询病人信息，并且可以实时查看对应的监护数据。

1.13.终端设备管理：按照终端分类和流水号管理终端编号，可以新增、删除、修改操作，并且绑定医院操作。

1.14.终端使用统计：按照终端应用的医院进行数据统计，查询使用患者脱敏统计信息，并且可以进行数据下载和报告预览功能。

2.广域无线移动穿戴式中央监护系统功能要求

※2.1.支持心电、脉率、心率、血氧饱和度多个参数广域远程实时监护、配合远程血压可生成连续24小时血压趋势变化等生理指标报表，可24小时不间断无线远程数据实时传输与监护，在工作站电脑和医生手机、平板电脑端均能实时异地同步数据显示与报告下载。（提供说明书或截图或彩页等相关证明材料）

2.2.支持通过客户端或移动端APP远程控制配套移动血压仪采集，能远程配置定时段自动采集，特定时间点自动采集；配套移动血压仪绑定多参数监护终端作24小时血压趋势变化精准校正，也可出具符合标准要求的动态血压报告单独使用。

2.3.中央监护客户端具有报警提示功能，系统自动生成多参数监护报告和动态血压报告功能。

2.4.支持多用户、多节点、多个会诊单位开展异地（全国范围）多屏实时共享显示与监护功能。

2.5.支持医院多结点一体化和分区进行科室管理、病区管理、设备管理功能。

监控端同时具备固定工作站（台式电脑）和移动工作站（手机，平板）均可实现实时远程多参数监护及远程控制血压参数实时采集。

2.6.监护工作站支持通过有线网络或广域无线网络（5G）开展区域监护的能力。

3.服务生命周期监管系统功能要求

3.1.服务使用涉及的医学装备的出厂批次及合格证纳入系统管理。

※3.2.服务使用涉及的医学装备的生命周期各阶段满足实时动态系统管理；涉及的配件的生命周期满足实时动态系统管理；涉及的所有耗材、配件纳入系统动态管理（提供说明书或截图或彩页等相关证明材料）。

3.3.按医院要求提供可限时开放的生命周期管理平台端口，满足国家食品药监局监督飞行检查实时调用相关数据要求。

4.转移、转运应用技术要求

4.1支持终端在病人开展监护中，进行病区间、科室间的转移，支持病人科室间无缝转运，数据传输与监护不中断。

※4.2.支持手术患者术前病房监护、转运监护的数据一致性；支持手术患者术后麻醉复苏监护、转运监护、病房监护的数据一致性，支持在科室交接过程中由操作人员通过配套移动端APP扫描终端条形码可完成绑定关系转换（提供说明书或截图或彩页等相关证明材料）。

4.3.支持病人在监护不中断的情况下，进行科室转运中通过扫描终端二维码操作进行监护关系的转换。

四、服务限价：单价＜3.0元/小时·台（包括但不限于移动通讯费等所有相关费用），总金额≤10万元，结算价格=中标单价*实际使用时长，且不能超过本项目最高限价。

五、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.不接受联合体参选。

六、付款原则及方式

本项目为总价包干，中标人提供足额发票，每季度付款，结算金额=中标单价*实际使用时长。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到相关要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

## 九、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20%） | 20 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评审基准价/最后报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分（60%） | 60 | 一、技术要求（40分） 1.“★”条款为实质性要求，投标人需全部满足，不满足则视为无效投标。 2.项目服务内容满足采购需求的，得40分。 一般性技术参数（非“※”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分。 重要技术参数（“※”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除5分。 | 提供方案，格式自拟。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指 （1）内容未包含全部项目需求，存在漏项，完整性不足。 （2）内容不适用本项目需求，缺乏针对性；内容条目不清晰，存在逻辑漏洞，语言表述前后矛盾，内容存在逻辑漏洞、常识错误、服务措施、保障、安排、配备不合理、不科学。 （3）内容按照项目资金、人力及现有技术等条件下不可能实现，可操作性不足等情形中的任意一种情形。 |
|  |  |  | 二、服务方案（10分） 投标人根据采购文件要求对本项目提供项目整体服务方案、（包含但不限于：项目实施、应急措施、服务工具问题处理流程、服务质量保障措施等），根据方案的合理性、全面性和针对性等方面进行综合评比（方案内容不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得7分，方案内容存在2处瑕疵得4分，方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分）。 |  |
|  |  |  | - 三、应急预案（10分） - 投标人对本项目的突发事件应急预案和应对措施在效率、速度、合理性和可行性等方面进行综合评比（方案内容不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得7分，方案内容存在2处瑕疵得4分，方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分）。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 20 | - 投标人或上级总公司具有ISO9001质量体系证书，ISO14001环境管理体系认证，ISO 20000IT服务管理体系认证，每提供一个证书得2分，最多得6分（提供扫描件或复印件，并加盖服务商鲜章）。 | 提供复印件加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投标人或平级分公司或者上级公司承接过类似服务项目业绩的，每提供一份合同得2分，最高得14分。 | 提供复印件加盖投标人公章。 |

本次评比采用综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。