重庆市巴南区中医院                                        询比文书


重庆市巴南区中医院

污水处理运维服务询比文书

项目编号：BNZYY20251215（2025074）
一、采购项目

重庆市巴南区中医院污水处理运维服务进行询比采购，采购编号“BNZYY20251215（2025074）”项目最高限价475400元，服务周期2年，相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询比采购（综合评价法）
三、有关说明
（一） 询比文书获取方式 

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》（www.bnqzyy.cn）获取询比文书（不提供现场发售）。
（二）响应文件递交时间：2025年12月18日北京时间8:00前以电子邮件形式传至3770958781@qq.com邮箱。
四、询比有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询比中同时参与询比。

（二）本项目的询比文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区中医院网（www.bnqzyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询比截止时间恕不接受。

（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。
 五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的商品必须符合行业标准，服务必须符合询比文书要求。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

 六、商务条款

（一）项目报价

项目最高限价475400元。供应商报价为一次性报价，超过最高限价的报价，视为废标。

本次报价为总价包干报价，包含一切与此项目有关的所有费用。
（二）服务内容及要求
1.保证污水处理站污水处理排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，若在相关部门抽检和院方送检中未达排放标准所产生费用及处罚相关费用均由中标人负责。

2.运行人员需2人及以上（现场操作人员和管理人员各1人），运行人员根据采购人要求24小时驻点或待岗。

3.规范进行污水处理，处理用消毒药剂主要有效成分为过一硫酸氢钾和有效氯。

4.负责污水处理日常监测工作和设备运行管理，并规范填写记录。

5.负责污水处理站内的环境卫生。

6.技术人员每周不少于1次定期巡查，全年巡检次数不少于52次。

7.对污水处理站各池按规范进行清掏（每季度至少1次或全年不少于4次），清掏后的处置相关费用和投放的菌种费用等均由中标人承担，保正各池正常使用。
8.设施：保证污水处理站各功能池、功能房及其管网、附属管道、阀门正常使用。
9.设备：曝气风机、格栅机、污水泵、潜污泵、消毒设备及其附属电气控制系统设备正常工作，并做好保洁工作。
10.严格污水规范处理：根据污水处理站处理工艺定时定量投放处理耗材，确保污水达标排放。同时，严格耗材使用，不得偷工减料。
11.对污水处理设施设备进行维护及保养，维保频率：每日巡查运行数据，每周检查运行状况，每月逐一进行设备基础维护保养，做好记录，备采购人随时检查。维修保养类在不影响采购人污水设施日常运行的情况下进行，须提供应急方案、如有影响，需提供备用设备作为过渡使用。

12.配合完成上级相关部门（卫生监督机构、疾病控制中心、 环保局、卫健委等）的检查监测。
13.遵守医院各项规章制度，服从管理。

14.合同终止后，所有设施设备通过采购人验收合格后完成交接。

（三）付款方式

由采购人自行付款，具体支付办法为：采购人按季度支付（中标人需提供有效票据；中标人垫资不计息）。采购人对中标人的服务进行有效的监管检查，并根据考核情况与中标人进行费用结算。

（四）其他

1.未尽事宜在合同中另行约定。

2.投标人须提供承诺，在接受上级主管部门或环保部门的检查中，任何污水原因导致排放不达标、不规范，造成一定负面影响的，由投标人承担全部责任，采购人有权单方面解除合同，且造成的处罚和一切损失由投标人承担，并赔偿采购人。

3.中标人应在保证服务内容和服务质量的前提下履行合同，服务中的一切风险（包括安全事故责任）由中标人承担。

七、询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传。
供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询比文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询比文件需逐页编制页码，由资质文件、技术文件和报价文件组成，询比文件制作要求如下：

 (一) 资质文件部分

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2、特定资格条件

营业执照经营范围中含有水污染治理或污水治理工程。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的复印件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

（二）技术文件部分

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价表部分

1、询比一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询比商品进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询比文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按附件1的“询比一览表”格式填写，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。 

八、符合性检查要求
评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件制作
	符合询比文件要求。


九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询比的；

（三）询比文件逾期送达的；

（四）询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询比文件未按规定格式制作和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询比中同时参与询比的；

（九）未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的；

（十）询比文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）询比文件附有采购人不能接受的条件。

 十、成交供应商的确定

（一）成交方法：综合评价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按评审标准进行打分，总得分最高的为中标候选人。若总得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人选择技术部分得分较高的中选候选人为中选人。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、二次询比和三次询比
二次询比合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，确定成交供应商；合格投标供应商如不满足两家时，需再次进行第三次询比，第三次合格投标供应商只有两家时，按规定程序组织询比采购，第三次合格投标供应商只有一家时，可直接采购。
十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区中医院

联系人： 甘老师（总务科）            联系电话：61216931
易老师（采购办）            联系电话：61216820
附件：1、询比文件格式目录

2、采购商品目录、技术方案、商务要求
                        重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式
1、询比文件封面
×××××××××××××××××××× 项目
项目编号：××××××
询   比  文  件
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
2.询比文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目
项目编号：××××××
询   比  文  件
资质文件部分
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
3.询比文件资质部分目录
资质文件目录
（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）诚信声明

（五）投标承诺函

（六）特定资格条件相关证明材料
4.询比文件资质部分内容及格式
（一）营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（加盖鲜章）。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                          

采购项目编号：                                          

致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                         

（供应商名称）任    （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人，联系电话               。（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写联系电话）
特此证明。

                                  （供应商公章）

                                   年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                           
采购项目编号：                                          

致：                     （采购代理机构名称）：

          （供应商法定代表人名称）是           （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证代码）电话                   代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

电话 ：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（注：若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写法定代表人授权委托书）
（附：被授权人身份证复印件）

                                      （供应商公章）

年   月   日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：                                           
采购项目编号：                                          

致：                   （采购机构名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）投标承诺函（格式）

投标承诺函
致：XXX[招标方名称]

我方，XXX[投标方名称]，对于XXX[项目名称]XXX[项目编码]的投标，在此作如下承诺：

1、我方完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。

2、我方保证按时提交投标文件，提供的投标文件是准确、完整、真实的，并且符合所有适用的法律法规。

3、我方保证提供的投标价格是合理且公平的，不会对招标方和其他投标方造成不公平的影响。

4、我方同意在投标有效期内保持投标文件的稳定，不会进行任何形式的修改或撤销。

5、如果我方中标，将按照投标文书的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，保证项目的顺利进行。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方若有违规行为，贵方可按照投标文书和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

8、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
投标方名称：XXX    
投标方代表签字：XXX    

                   日期：XXXX年XX月XX日

（六）特定资格条件相关证明材料
5.询比文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目
项目编号：××××××
询   比  文  件
技术文件部分
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
6.询比文件技术部分目录
技术文件目录
1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式
（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表
项目编号：

项目名称：                            
	服务项目名称
	询比要求
	差异或响应
	差异说明
	询比文件对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目
项目编号：××××××
询   比  文  件
报价文件部分
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日
报价文件目录
（一）询比一览表
项目编号：

项目名称：                           

	供应商全称
	

	项目名称
	

	服务周期
	

	投标报价

（人民币）
	大写：                       小写：

	备注：


供应商：                               供应商法人授权代表：

   （公章）                                      （签名）

  年    月     日

附件2
污水处理运维服务
招标资质要求、技术及商务条款

	项目名称
	最高限价
（万元）
	服务周期
（年）
	中标人数量（名）
	备注

	巴南区中医院         污水处理运维服务项目
	47.54
	2
	1
	不接受联合体投标


一、招标项目内容

二、资金来源
采购人自筹资金。

三、投标人资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

（二）特定资格条件

营业执照经营范围中含有水污染治理或污水治理工程。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的复印件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

四、服务地点

巴南区中医院龙洲湾院区（龙洲湾街道龙德路20号）。

五、服务内容及要求
（一）保证污水处理站污水处理排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，若在相关部门抽检和院方送检中未达排放标准所产生费用及处罚相关费用均由中标人负责。

（二）运行人员需2人及以上（现场操作人员和管理人员各1人），运行人员根据采购人要求24小时驻点或待岗。

（三）规范进行污水处理，处理用消毒药剂主要有效成分为过一硫酸氢钾和有效氯。

（四）负责污水处理日常监测工作和设备运行管理，并规范填写记录。

（五）负责污水处理站内的环境卫生。

（六）技术人员每周不少于1次定期巡查，全年巡检次数不少于52次。

（七）对污水处理站各池按规范进行清掏（每季度至少1次或全年不少于4次），清掏后的处置相关费用和投放的菌种费用等均由中标人承担，保正各池正常使用。
（八）设施：保证污水处理站各功能池、功能房及其管网、附属管道、阀门正常使用。
（九）设备：曝气风机、格栅机、污水泵、潜污泵、消毒设备及其附属电气控制系统设备正常工作，并做好保洁工作。
（十）严格污水规范处理：根据污水处理站处理工艺定时定量投放处理耗材，确保污水达标排放。同时，严格耗材使用，不得偷工减料。
（十一）对污水处理设施设备进行维护及保养，维保频率：每日巡查运行数据，每周检查运行状况，每月逐一进行设备基础维护保养，做好记录，备采购人随时检查。维修保养类在不影响采购人污水设施日常运行的情况下进行，须提供应急方案、如有影响，需提供备用设备作为过渡使用。

（十二）配合完成上级相关部门（卫生监督机构、疾病控制中心、 环保局、卫健委等）的检查监测。
（十三）遵守医院各项规章制度，服从管理。

（十四）合同终止后，所有设施设备通过采购人验收合格后完成交接。

六、服务考核
（一）中标人在合同期内必须接受采购人相关科室的管理、检查及考核。
（二）中标人自进场之日起应按要求配足人员，持证上岗。如发现每缺一人或一人无证上岗，第一次考核500.00元/人，第二次考核2000.00元/人，第三次考核5000.00元/人，且采购人有权单方面解除合同。

（三）中标人自进场之日交接完毕起，必须保证污水站所有设施设备正常运行，不得无故停运。如未正常运行或无故停运，发现一次考核2000.00元，造成任何后果均由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次采购人有权单方面解除合同。
（四）污水处理站的生化池、调节池、工艺组合池，过滤池要进行清理，清理周期按设计要求进行，并有记录台账，如因污泥清理不及时，造成污水外溢、过滤池堵塞、污染物超标排放，发现一次考核5000.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。

（五）对于清理的污泥不得随意堆放，必须按照危废管理要求进行处置，以免造成环境污染，如违反，发现一次考核10000.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。
（六）中标人必须对每天的污水处理量及日常监测进行台账登记且必须与实际相符，发现一次未登记或登记不全考核中标人 200.00元，发现一次弄虚作假现象考核500.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿。
（七）污水处理站工作人员应按环保规定定期对污水进行自行监测，及时掌握污水水质情况，发现水质不达标，应及时汇报主管部门并采取相应措施。如超标排放，而没有积极采取措施，发现一次考核2000.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。

（八）污水处理人员必须严格执行操作规程，加强日常维护及保养，提高设备完好率，保证设备正常安全运转，杜绝污水外溢，环保设备完好率、设施运转率为100%，不达要求，发现一次考核3000.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。
（九）设备需检修或清洗时，必须保证在污水不外排的情况下进行。若必须外排则需制定相应的处理方案，并提前向有关部门写出书面申请，详细述明理由，经有关部门请示上级批准后方可进行，否则将追究中标人责任，发现一次考核5000.00元，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。

（十）工作人员在岗位期间遵守安全操作规程，穿戴劳保用品，做好安全防范工作，如未做到考核100.00元/次，造成任何后果，由中标人承担全部责任并进行赔偿。

（十一）有完善的工艺运行管理制度、操作规程和岗位责任制度，不完善、不完整的考核500.00元/次。
（十二）无特殊原因需保证消毒设备设施正常运行，未按要求运行操作考核500.00元/次，消毒设备设施正常，未正常运行考核2000.00元/次，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿。

（十三）现场卫生状况差，有杂物考核100.00元/次，现场岗位物品未按照定置定位要求堆放整齐考核100.00元/次，各种线路未按规定排放整齐，标志不明显考核100.00元/次。
（十四）如发现水电浪费，未做到人走灯灭、人走关水，发现一次考核100.00元。

（十五）中标人要对站点的用药情况进行台账登记，如发现耗材与实际不符或未进行加药处理考核2000.00元/次，造成任何后果由供应商承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。
（十六）采购人聘请第三方检测机构进行废水、废气定期进行抽检，如发现检测不合格，考核3000.00元/次，造成任何后果由中标人承担全部责任，并进行赔偿，发现三次则采购人有权单方面解除合同。
七、付款方式
由采购人自行付款，具体支付办法为：采购人按季度支付（中标人需提供有效票据；中标人垫资不计息）。采购人对中标人的服务进行有效的监管检查，并根据考核情况与中标人进行费用结算。
八、履约保证金
中标人在合同签订前向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金，在合同期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题十五日内退还（供应商垫资不计息）。

九、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、培训
中标人负责对采购人免费提供操作培训和维修培训。
十一、现场踏勘

如需要现场踏勘，请投标人自行到巴南区中医院对项目现场及周围环境现场踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担。

十二、其他要求

（一）未尽事宜在合同中另行约定。
（二）投标人须提供承诺，在接受上级主管部门或环保部门的检查中，任何污水原因导致排放不达标、不规范，造成一定负面影响的，由投标人承担全部责任，采购人有权单方面解除合同，且造成的处罚和一切损失由投标人承担，并赔偿采购人。

（三）中标人应在保证服务内容和服务质量的前提下履行合同，服务中的一切风险（包括安全事故责任）由中标人承担。
十三、评审标准

	序号
	评分因素 及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（15%）
	15分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人的价格分统一按照下列公示计算：
投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100。
	全部用人民币报价，实行一次性报价。包含税费、材料费、人工费、运费、清洁费等与本项目相关的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

	22
	         服务部分

（60%）
	60分
	1.日常运维实施方案。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
2.对污水处理设施、设备维护及保养方案。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
3.根据环保要求对医院污水处理站提供增值服务方案。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
4培训及档案管理方案。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
5.应急保障方案。包含但不限于设施、设备应急预案、意外事故应急机制方案等。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
6.工作交接及合同终止后移交方案。根据方案的完整性、合理性及可操作性评分：
方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；             方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供得0分。
	

	33
	商务部分（25%）
	25分
	1.投标人具有生态环境保护设施运营维护企业资质证书或污水治理资质证书得3分，未提供得0分。（证书复印件并加盖公章）
2.投标人拟派工作人员具有污废水处理工证得2分，未提供得0分。（提供员工证书复印件以及近半年投标人为其缴纳任意3个月社保证明，并加盖公章）
3.投标人提供污水处理工程师类证书得3分，未提供得0分。
4.投标人工作人员具有在线监测人员资质证书得3分，未提供得0分。（提供员工证书复印件以及近半年投标人为其缴纳任意3个月社保证明，并加盖公章）
5.投标人提供自2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分，未提供得0分，。（提供合同复印件加盖公章）
6.消毒液毒理性试验符合《消毒技术规范》要求属无毒无刺激无致微核，提供具有CAM/CNAS印章的第三方合格检测报告证明。提供得4分，未提供或不齐得0分。

7.消毒药剂按照产品说明书比例作用于综合污水不少于2小时以后（消毒前粪大肠菌群数>16000MPN/L），医院污水中活性氧残留量≧0.5mg/L，粪大肠菌群未检出。提供具有CMA印章的第三方合格检测报告证明，提供得4分，未提供或不齐得0分。
	



 - 15 - 

